 **Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική**

**Διευθυντής: Νικόλαος Ζαχαράκης**

**Λεωφ. Μεσογείων 154, Αθήνα, 11527
Τηλ.: 2132032570 Fax: 2107489039
E-mail: borthopediki\_clinic@gna-gennimatas.gr**

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα χειρουργείου της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2024 απαιτεί τα εξής υλικά για την αντιμετώπιση των περιστατικών:

**2. Ρ.Λ ΤΟΥ ΚΩΤΣΟ, 70 ΕΤΩΝ, Α.Μ.: 20693430, ΔΙΑΓΝΩΣΗ: REVISION ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ:**

1.ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΥΠΟΥ ΒΑΓΚΝΕΡ ΣΕ ΔΥΟ ΜΗΚΗ 240 ΚΑΙ 300 ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΑΧΟΥΣ 12MM ΕΩΣ ΚΑΙ 20MM ΕΚΑΣΤΟ ΜΗΚΟΣ.

2.ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 225MM ΚΑΙ ΑΝΩ

3.ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΤΥΛΗΣ ΣΕ 4 ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΙΔΕΣ,

4.ΚΟΤΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΚΟΤΥΛΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΕ 11 ΜΕΓΕΘΗ

5.ΚΟΤΥΛΕΣ PRESS FIT ΠΟΛΥΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΤΥΛΗΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 48 ΕΩΣ ΚΑΙ 70 ΜΕ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ 32 ΚΑΙ 36 ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΑ.

6.ΚΟΤΥΛΕΣ PRESS FIT ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 41 ΕΩΣ 63  ΜΕ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟ HIGH CROSS LINK

7.ΠΛΑΚΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΙΡΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22 ΣΕ 4 ΜΕΓΕΘΗ, 28 ΣΕ 6 ΜΕΓΕΘΗ ΕΩΣ ΜΗΚΟΣ +16, 32 ΣΕ ΕΞΙ ΜΕΓΕΘΗ ΕΩΣ ΜΗΚΟΣ +16 ,36 ΣΕ 5 ΜΕΓΕΘΗ ΕΩΣ ΜΗΚΟΣ +12 ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥΣ.

8.SPACER ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΣΕ 3 ΜΕΓΕΘΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟΥ.

9.ΛΑΜΕΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΡΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ.

ΑΘΗΝΑ, 19/12/2024 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ