Πλακες τιτανίου για κατάγματα πηχεοκαρπικής, κλειδουμενες παλαμιαίες, ραχιαιες (medial-lateral) και ειδικες πλακες για την στυλοειδη απόφυση της κερκίδας, πλήρως ανατομικές δεξιές-αριστερές, με πολυαξονικό κλείδωμα εύρος 20 μοιρών.Οι πλάκες να φέρουν ειδικό παράθυρο οπτικής επαφής με το οστό το οποίο να δέχεται βίδες κλειδουμενες κ μη, καθως και οι οβάλ να επιδέχονται και κλειδούμενες βίδες. Ολες οι επιλογές πλακών να επιδέχονται βίδες διαμέτρου 2,4mm μόνο, κλειδούμενες και μη

ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩ, ΕΞΩ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΛΑΤΩ, ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 230ΜΜ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 3.5mm (όλοι οι κοχλίες)

Τσιμέντο υδροξαπατίτη με φωσφορικό ασβέστιο.

Να διαθέτει σύριγγα για να μπορεί να γίνει η τοποθέτηση του κλειστά.

Να μην έχει εξώθερμη αντίδραση κατά την πήξη του για να αποφεύγονται οι βλάβες που μπορεί να προκληθούν από αυτήν.

Να είναι ακτινοσκιερό για να μπορεί να ελεγχθεί ακτινολογικά

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΗ ΜΕΣΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΟΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ (1cc,2.5cc,5cc) , ΜΟΡΦΗ ΚΥΒΩΝ ΟΓΚΟΥ ( 7cc,15cc,18cc) KAI BLOCK, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΔΟΤΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕ ΟΣΤΕΟΓΕΝΝΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΦΟΡΕΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (SUPERCRIT PROCESS) ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ,ΙΟΥΣ,ΜΥΚΗΤΕΣ,ΠΡΑΙΟΝ.