Σύστημα διορθωτικών οστεοτομιών άκρου ποδός πλήρες, (Scarf, Weil, φαλάγγων, Hallux valgus κ.α.) αποτελούμενο από προδιαμορφωμένα συμπιεστικά micro-nail

-plates, ειδικές βίδες για κάθε τύπο οστεοτομίας, συμπιεστικές, 2 σπειρωμάτων, κωνικής κεφαλής, cannulated 2,3 mm και 3,0 mm selftapping και 2,0 mm self drilling και selftapping, από Ti. Στο σύστημα να περιλαμβάνονται ειδική οστεάγρα για οστεοτομία Scarf και ειδικό κουτάλι για οστεοτομία Weil, oδηγοί καθοδήγησης

και σταθεροποίησης διαμέτρου 0.8 -0.9-1.1-1.2mm