Αρθροσκοπικής χειρουργικής με απαραίτητα τα εξής υλικά:

* 1. Αναλώσιμο αντλίας υψηλής πίεσης γόνατος που να συμφωνεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.
	2. Αναλώσιμο αναρρόφησης με αυλό διπλής ροής που να συμφωνεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.
	3. Shaver ατραυματικό κωνικό διαστάσεων 4 και 5 mm που να συμφωνεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.
	4. Αρθροσκοπική διαθερμία που να συμφωνεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό
	5. Αρθροσκοπικά ράμματα σε περίπτωση που χρειαστούν διεγχειρητικά.
	6. Αρθροσκοπικές άγκυρες τύπου SwiveLock Arthrex (άγκυρες τύπου knotless 4.75mm οι οποίες να δέχονται μέχρι και 8 ράμματα ή 6 ισχυρά ράμματα τύπου ταινίας)
	7. Αρθοσκοπικοί κοχλίες απορροφήσιμοι

Επιπλέον όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα προκειμένου να γίνει η συνδεσμοπλαστική του Έσω Επιγονατιδομηριαίου Συνδέσμου με λήψη μοσχεύματος από τον Ημιτενοντώδη