Σετ αρθροσκοπικής χειρουργικής με απαραίτητα τα εξής υλικά:

a. Αναλώσιμο αντλίας υψηλής πίεσης γόνατος που να συμφωνεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

b. Αναλώσιμο αναρρόφησης με αυλό διπλής ροής που να συμφωνεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

c. Shaver ατραυματικό κωνικό διαστάσεων 4 και 5 mm που να συμφωνεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

d. Αρθροσκοπική διαθερμία που να συμφωνεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό

e. Αρθροσκοπικά ράμματα σε περίπτωση που χρειαστούν διεγχειρητικά.

Επιπλέον όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα προκειμένου να γίνει η πλαστική του Προσθίου χιαστού είτε με μόσχευμα οπισθίων μηριαίων, είτε επιγονατιδικού καθώς και η δυνατότητα να τοποθετηθεί βραχύ μόσχευμα οπισθίων μηριαίων με την τεχνική all inside.