Ειδικά σχεδιασμένος ανατομικός ενδομυελικός ήλος κατάλληλος για παιδιά και άτομα μικρού αναστήματος. Διατιθεται σε διαμέτρους 7mm, 8mm, 9mm και 10mm και μήκη από 200mm με σημείο εισόδου τον μείζονα τροχαντήρα προς αποφυγή διαταραχής της αιμάτωσης της μηριαίας κεφαλής